# - prijedlog -

Na temelju članka 91. stavka 3. točka 2. Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18), članka 7. stavka 3. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“ broj 66/11 i 47/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst), članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj  26/09, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst), uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, Klasa: ____________, Urbroj: ____________ od __. _______ 2019. godine Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj _. sjednici održanoj dana __. ________ 2019. godine donijela je

# ODLUKU

o zaštiti izvorišta Krašić i Pribić - Puškarov Jarak

# I. OPĆE ODREDBE

# Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se veličina i granice zona sanitarne zaštite (u daljnjem tekstu: zone), sanitarni i drugi uvjeti održavanja, mjere zaštite, izvori i načini financiranja provedbe mjera zaštite, ograničenja ili zabrane obavljanja poljoprivredne i drugih djelatnosti, ograničenja ili zabrane građenja ili obavljanja drugih radnji kojima se može utjecati na kakvoću ili količinu voda izvorišta i površinskih vodozahvata te prekršajne odredbe.

Cilj utvrđivanja ove Odluke je osiguranje zaštite izvorišta Krašić i Pribić – Puškarov Jarak (u daljnjem tekstu: izvorišta) kao i podzemnog vodnog tijela u cjelini od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode ili njezinu izdašnost.

Provođenje odredbi ove Odluke od javnog je interesa i ima prioritet u odnosu na druge mjere i radnje pravnih i fizičkih osoba na području zona zaštite.

# Članak 2.

Postojeće te planirane građevine, uređaji i zemljišta na području zona mogu se koristiti samo u skladu s ovom Odlukom.

# Članak 3.

Zone su određene na temelju prethodnih vodoistražnih radova koji su sadržani u "Elaboratu s prijedlogom zona sanitarne zaštite crpilišta Krašić i Pribić – Puškarov Jarak“, Zagreb, 2013., što ga je izradio Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Elaborat), na koji je ishođeno mišljenje Hrvatskih voda (Klasa: 325-03/18-04/0000024, Urbroj: 374-1-6-18-2, od 25.09.2018.).

# II. ZONE ZAŠTITE IZVORIŠTA

# Članak 4.

Istražnim radovima na području crpilišta Krašić utvrđeni su vodonosni slojevi s međuzrnskom poroznošću za koje se određuju sljedeće zone:

- III. ZONA - zona ograničenja i nadzora

- II. ZONA - zona strogog ograničenja i nadzora

- I. ZONA - zona strogog režima zaštite i nadzora

Zone su omeđene graničnim linijama prikazanim na:

| - topografskim podlogama u mjerilu | 1:15.000 za III. zonu, |
| --- | --- |
| - topografskim podlogama u mjerilu | 1: 5.000 za II. zonu, |
| - katastarskim podlogama u mjerilu | 1: 1.000 za I. zonu, |

koje su sastavni dio Elaborata.

Istražnim radovima na području crpilišta Pribić – Puškarov Jarak utvrđeni su vodonosni slojevi s pukotinskom i pukotinsko - kavernoznom poroznošću za koje se određuju sljedeće zone:

- IV. ZONA – zona ograničenja

- III. ZONA - zona ograničenja i nadzora

- II. ZONA - zona strogog ograničenja i nadzora

- I. ZONA - zona strogog režima zaštite i nadzora

Zone su omeđene graničnim linijama prikazanim na:

| - topografskim podlogama u mjerilu | 1:25.000 za IV. zonu, |
| --- | --- |
| - topografskim podlogama u mjerilu | 1:25.000 za III. zonu, |
| - topografskim podlogama u mjerilu | 1: 5.000 za II. zonu, |
| - katastarskim podlogama u mjerilu | 1: 1.000 za I. zonu, |

koje su sastavni dio Elaborata.

Prikazi zona sastavni su dio Elaborata, a pohranjeni su Zagrebačkoj županiji, jedinicama lokalne samouprave na čijem se teritoriju prostiru zone (Općina Krašić i Grad Jastrebarsko), Hrvatskim vodama te kod nadležnog javnog isporučitelja vodnih usluga.

# CRPILIŠTE KRAŠIĆ

# ZONA OGRANIČENJA I NADZORA - III. ZONA

# Članak 5.

# Zona ograničenja i nadzora - III. zona obuhvaća područje izvan granica II. zone, a prostire se do linije od koje podzemna voda ima minimalno vrijeme zadržavanja u podzemlju od 5 godina horizontalnog toka prije ulaska u vodozahvatnu građevinu.

# Članak 6.

Vanjske granice III. zone za kopani zdenac u Krašiću definirane su sljedećim koordinatama danim u HTRS96/TM koordinatnom sustavu:

Na istoku i jugu: Od točke (1) x, y = 423241,84, 5059848,44 kod mosta u Strmcu Pribićkom na desnoj obali Kupčine nastavno desnom obalom Kupčine do točke (2) x, y = 423873,09, 5057908,3, nastavno ravnom linijom do točke (3) x, y = 423898,9, 5057778,42 na cesti, nastavno sjevernom stranom ceste do najzapadnijeg vrha k.č. broj 209 k.o. Krašić I odnosno do točke (4) x, y = 423778, 5057831,05, nastavno jugoistočnim rubom k.č. 210 k.o. Krašić I do točke (5) x, y = 423672,92, 5057754,92, nastavno uz sjevernu obalu potoka odnosno južnim rubom k.č. 211, 214 k.o. Krašić I do točke (6) x, y = 423594,95, 5057839,59, nastavno sjevernom stranom ceste Krašić – Pribić u smjeru Krašića do točke (7) x, y = 423391,61, 5057700,34, nastavno sjevernom stranom ceste Krašić – Kućer u smjeru Kućera do točke (8) x, y = 423166,11, 5057819,16, nastavno zapadnim rubom k.č. broj 307 k.o. Krašić I do točke (9) x, y = 423215,83, 5057901,44.

Na zapadu i sjeveru: nastavno južnim rubom k.č. broj 305 k.o. Krašić I do točke (10) x, y = 423177,62, 5057926,97, nastavno istočnim rubom k.č. broj 300 k.o. Krašić I do točke (11) x, y = 423210,72, 5057979,63, nastavno sjevernim rubom k.č. broj 298, 299, 300 k.o. Krašić I do točke (12) x, y = 423188,43, 5057997,57, nastavno zapadnim rubom k.č. broj 301 k.o. Krašić I do točke (13) x, y = 423203,46, 5058020,64, nastavno sjeveroistočnom stranom ceste Krašić – Hutin u smjeru Hutina do točke (14) x, y = 422641,49, 5059620,19, nastavno južnom stranom poljskog puta u smjeru Pribića do točke (15) x, y = 423153,75, 5059651,46, nastavno istočnom stranom ceste Krašić – Pribić do točke (1).

# Članak 7.

Granica III. zone izvorišta mora biti označena pločama s utisnutim natpisom: "Naziv izvorišta, III. vodozaštitna zona - Zona ograničenja i nadzora".

Natpisne ploče postavljaju se na lokacijama koje su označene u GIS projektu koji je sastavni dio Elaborata.

# Oznake iz stavka 1. ovog članka postavlja nadležni javni isporučitelj vodnih usluga.

# Članak 8.

Na području III. zone zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda;

- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada.

- građenje kemijskih industrijskih postrojenja opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš;

- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom);

- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih i mineralnih voda;

- građenje prometnica, aerodroma, parkirališta i drugih prometnih i manipulativnih površina bez kontrolirane odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda prije ispuštanja u prirodni prijamnik.

Iznimno od stavka 1. alineje 2. ovog članka u III. zoni izvorišta sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s međuzrnskom poroznosti dopušta se izgradnja centra za gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu: centar), sukladno posebnim propisima o otpadu, pod sljedećim uvjetima:

- da je zahvat centra planiran odgovarajućim planskim dokumentima gospodarenja otpadom usklađenim s planskim dokumentima upravljanja vodama,

- da su za lokaciju centra, odnosno uži prostor zone sanitarne zaštite u kojem se isti namjerava izgraditi, provedeni detaljni vodoistražni radovi kojima je ispitan mogući utjecaj zahvata centra na stanje vodnog tijela iz kojeg se zahvaća ili je rezervirano za zahvaćanje vode namijenjene ljudskoj potrošnji, uključujući i vodna tijela mineralne i termomineralne vode, te da je na temelju istih moguće utvrditi i provesti odgovarajuće mjere zaštite voda koje će osigurati najmanje dobro stanje toga vodnog tijela u skladu sa standardima propisanim posebnim propisom o standardu kakvoće voda,

- da je lokacija centra izvan poplavnog područja ili zaštićena od štetnog djelovanja voda,

- da je osigurana privremena i trajna zaštita od prodora oborinskih voda u građevinu za trajno odlaganje nakon obrade i/ili oporabe otpada u sklopu centra te spriječeno istjecanje iz nje u okolni prostor (vodonepropusnost), a posebno u vode,

- da se tijekom rada centra provodi stalni pojačani monitoring emisija otpadnih voda kao i stanja voda u priljevnom području vodocrpilišta (izvorišta) za koje postoji rizik od onečišćenja koje potječe iz centra u skladu s odgovarajućim vodopravnim aktom na teret pravne osobe koja upravlja centrom,

- da se provodi pojačani monitoring vodonepropusnosti svih građevina u sustavu centra prema odgovarajućem vodopravnom aktu.

U poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivredna gospodarstva dužna su provoditi mjere propisane odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse.

# Članak 9.

Na području III. zone provode se sljedeće mjere zaštite:

- izgradnja sustava javne odvodnje uz obavezno priključenje svih građevina na taj sustav uz trajnu kontrolu njegove vodonepropusnosti u skladu s propisima,

- izgradnja javnoga vodoopskrbnog sustava uz obavezno priključenje svih građevina na njega,

- izgradnja oborinske odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda s prometnica prije ispuštanja u najbliži vodotok ukoliko nije izgrađen javni sustav odvodnje,

- izgradnja oborinske kanalizacije u sklopu prometnica i priključenje na javni sustav odvodnje, ukoliko postoji,

- stimuliranje ekološke poljoprivredne proizvodnje,

- izgradnja skladišta nafte i naftnih derivata u skladu s posebnim mjerama zaštite - dvostruki spremnik s dojavom o procurivanju ili jednostruki spremnik u vodonepropusnoj tankvani uz trajnu obavezu kontrole vodonepropusnosti,

- sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području zone.

# CRPILIŠTE KRAŠIĆ

# ZONA STROGOG OGRANIČENJA I NADZORA - II. ZONA

# Članak 10.

Zona strogog ograničenja i nadzora - II. zona utvrđuje se radi smanjenja rizika od onečišćenja podzemnih voda patogenim mikroorganizmima i drugih štetnih utjecaja koji se mogu pojaviti tijekom zadržavanja vode u podzemlju.

# II. zona obuhvaća područje izvan granice I. zone do linije od koje podzemna voda ima minimalno vrijeme zadržavanja u podzemlju od 50 dana prije ulaska u vodozahvatnu građevinu.

# Članak 11.

Vanjske granice II. zone za kopani zdenac u Krašiću definirane su sljedećim koordinatama danim u HTRS96/TM koordinatnom sustavu:

Na sjeveru i istoku: Od točke (1) x, y = 423368,65, 5058046,3 pravocrtno prema točci (2) x, y = 423538,82, 5058164,88, nastavno pravocrtno prema točci (3) x, y = 423656,24, 5058189,07 na cesti Krašić – Pribić, nastavno pravocrtno prema točci (4) x, y = 423937,16, 5058135,82 na desnoj obali Kupčine, nastavno po desnoj obali Kupčine prema točci (5) x, y = 423872,94, 5057941,47.

Na jugu i zapadu: nastavno južnom granicom k.č. broj 183 k.o. Krašić I do točke (6) x, y = 423716,07, 5057859,09, nastavno sjevernom stranom ulice do točke (7) x, y = 423654,56, 5057875,39, nastavno ravnom linijom preko ceste Krašić – Pribić do točke (8) x, y = 423636,42, 5057878,78, nastavno južnom granicom k.č. broj 71 k.o. Krašić I do točke (9) x, y = 423618,33, 5057863,95, nastavno zapadnim rubom k.č. broj 71 k.o. Krašić I do točke (10) x, y = 423614,73, 5057896,2, nastavno sjeverno od sjevernog objekta na k.č. broj 122 k.o. Krašić I do točke (11) x, y = 423574,61, 5057886,97, nastavno ravnom linijom do točke (12) x, y, = 423576,72, 5057878,2, nastavno južnom granicom k.č. broj 218, 225 k.o. Krašić I do točke (13) x, y, = 423389,56, 5057817,97, nastavno istočnom stranom ulice do točke (14) x, y = 423348,83, 5057917,11, nastavno izohipsom (150 m n.m.) prema točci (1).

# Članak 12.

Granica II. zone izvorišta mora biti označena pločama s utisnutim natpisom: "Naziv izvorišta, II. vodozaštitna zona - Zona strogog ograničenja i nadzora".

Natpisne ploče postavljaju se na lokacijama koje su označene u GIS projektu koji je sastavni dio Elaborata.

# Oznake iz stavka 1. ovog članka postavlja nadležni javni isporučitelj vodnih usluga.

# Članak 13.

Na području II. zone primjenjuju se sve zabrane propisane člankom 9. ove Odluke za III. zonu, a dodatno se zabranjuje i:

- poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu;

- stočarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih grla uz provedbu mjera zaštite voda propisanih odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse;

- ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnica;

- formiranje novih groblja i proširenje postojećih;

- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećih u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite voda te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada.

- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina, osim onih vezanih uz vodoistražne radove za javnu vodoopskrbu i obnovljive izvore energije.

# Članak 14.

Na području II. zone provode se sljedeće mjere zaštite:

- izgradnja javnog sustava odvodnje s odvođenjem izvan zone uz trajnu obavezu kontrole vodonepropusnosti u skladu s propisima i obaveza priključenja svih građevina na njega,

- izgradnja javnoga vodoopskrbnog sustava i obaveza priključenja svih građevina na njega,

- izgradnja oborinske odvodnje u sklopu prometnica (državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih) s odvođenjem izvan II. zone,

- kod korištenja prometnica, osim provođenja posebnih mjera zaštite, obavezno je i praćenje utjecaja prometnica na stanje podzemnih voda,

- sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području zone,

- praćenje utjecaja postojećih tehnoloških procesa na podzemne vode.

# CRPILIŠTE KRAŠIĆ

# ZONA STROGOG REŽIMA ZAŠTITE I NADZORA - I. ZONA

# Članak 15.

Zona strogog režima zaštite i nadzora - I. zona utvrđuje se radi zaštite izvorišta, vodozahvatnih građevina i njihove neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja, onečišćenja vode, te drugih slučajnih ili namjernih negativnih utjecaja.

# Članak 16.

# I. zona izvorišta obuhvaća prostor određen katastarskim općinama i katastarskim česticama kako slijedi:

Prva zona zaštite kopanog zdenca u Krašiću određena je na području k.č. broj 123, k.o. Krašić I.

# Članak 17.

U I. zoni zabranjuju se sve aktivnosti koje nisu vezane uz zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u javni vodoopskrbni sustav.

U okviru aktivnosti iz prethodnog stavka zabranjuje se postojanje i izgradnja bilo kakvih građevina osim onih koje su potrebne za pogon, održavanje i očuvanje zahvata vode, a osobito:

- izgradnja taložnica, garaža i radionica,

- skladištenje i korištenje nafte i naftnih derivata, osim za pogon agregata za napajanje električnom energijom,

- skladištenje i korištenje opasnih i radioaktivnih tvari,

- skladištenje i korištenje kemijskih sredstava osim onih koja se koriste za kondicioniranje vode za piće,

- skladištenje i korištenje sredstava za bonifikaciju tla i zaštitu bilja,

- izgradnja i korištenje stambenih prostora,

- izgradnja drenaže i upojnih zdenaca,

- izgradnja i korištenje prometnica za prolaz vozila i pješaka preko izvorišta.

# Članak 18.

Nadležni javni isporučitelj vodnih usluga mora biti nositelji stvarnopravnih ovlasti ili vlasnik zemljišta unutar I. zone.

# Članak 19.

# Područje I. zone mora biti ograđeno.

Pristup na područje I. zone dopušten je samo ovlaštenim zaposlenicima nadležnog javnog isporučitelja vodnih usluga, te nadležnim inspekcijskim tijelima.

Pristup trećim osobama dopušten je isključivo uz prethodnu najavu i posebno odobrenje nadležnog javnog isporučitelja vodnih usluga.

Svaki posjet I. zoni registrira se u dnevnik koji vodi nadležni javni isporučitelj vodnih usluga.

# Članak 20.

Područje I. zone mora biti ograđeno ogradom visine najmanje 2 metra i označeno pločama s utisnutim natpisom: "Naziv izvorišta, I. vodozaštitna zona - Zona strogog režima zaštite i nadzora, Zabranjen pristup neovlaštenim osobama".

Natpisne ploče postavljaju se na lokacijama koje su označene u GIS projektu koji je sastavni dio Elaborata.

# Oznake iz stavka 1. ovog članka postavlja nadležni javni isporučitelj vodnih usluga.

# Članak 21.

Za fizičko osiguranje građevina i uređaja u I. zoni nadležni javni isporučitelj vodnih usluga dužan je imenovati odgovornu osobu u roku od tri mjeseca od dana donošenja ove Odluke.

# Članak 22.

Nadležni javni isporučitelj vodnih usluga dužan je zemljište i građevine na području I. zone urediti i redovito održavati na sljedeći način:

- Prostor uz vodozahvat mora biti osvijetljen.

- Površina zemljišta mora biti uređena bez udubina.

- Prometne površine moraju imati i vodonepropusni sustav za prihvaćanje i odvodnju oborinskih voda izvan granica I. zone. Na isti sustav moraju se priključiti i vode od ispiranja zdenaca.

- Prostorije u kojima se nalaze električni uređaji moraju imati vodonepropusne tankvane odgovarajućeg volumena radi prihvata ulja u slučaju istjecanja. Električni uređaji koji se koriste na izvorištu ne smiju sadržavati ulja na bazi polikloriranih bifenila.

- Hortikulturno uređenje provodi se sijanjem trave plitkog korijenja i sadnjom niskog raslinja bez korištenja pesticida, herbicida i fertilizatora.

- Oboljelo raslinje uklanja se sječom i odvozom.

# Članak 23.

Nadležni javni isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti Pravilnik o provođenju mjera zaštite i uređenja zemljišta unutar I. zone u skladu s ovom Odlukom i njega se pridržavati.

Nadležni javni isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti Pravilnik o provođenju mjera zaštite i uređenja zemljišta unutar I. zone u roku od 12 mjeseci od donošenja ove Odluke.

# Članak 24.

Sukladno odredbama članka 36. Pravilnika, iznimno od zabrana propisanih člankom 9., 14. i 18. ove Odluke koje vrijede u pojedinim zonama, mogu se dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama podzemnih vodonosnika, ako se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užeg prostora zone u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru odnosno obavljati određena djelatnost (mikrozona) na vodonosnik, te ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat mikrozoniranja kojim se dokazuje neštetnost zahvata u prostoru mikrozone, odnosno neštetnost obavljanja djelatnosti u mikrozoni.

# CRPILIŠTE PRIBIĆ – PUŠKAROV JARAK

# ZONA OGRANIČENJA - IV. ZONA

# Članak 25.

# Zona ograničenja - IV. zona obuhvaća sliv izvorišta izvan III. Zone s mogućim tečenjem kroz pukotinsko i pukotinsko-kavernozno podzemlje u uvjetima velikih voda, do vodozahvata u razdoblju od 10 do 20 dana.

# Članak 26.

Vanjske granice IV. zone za crpilište Pribić – Puškarov Jarak definirane su sljedećim koordinatama danim u HTRS96/TM koordinatnom sustavu:

Na zapadu i sjeveru: Od točke (1) x, y = 423784,06, 5064064,67 ispod vrha Rudarica istočnom stranom šumskog puta prema sjeveru do točke (2) x, y = 423577,72, 5064622,32, nastavno istočnom stranom ceste Stakići – Gračac Slavetički u smjeru Gračca Slavetičkog do točke (3) x, y = 423995,72, 5066365,52, nastavno južnom stranom šumskog puta do točke (4) x, y = 424868,55, 5067271,14, nastavno ravnom linijom do točke (5) x, y = 425509,73, 5067017,95.

Na istoku i jugu: nastavno ravnom linijom do točke (6) x, y = 425551,16, 5066802,81, nastavno zapadnom stranom šumskog puta u smjeru juga do točke (7) x, y = 425281,46, 5065671,1, nastavno ravnom linijom prema jugu do točke (8) x, y = 425240,53, 5065394,17, nastavno šumskom stazom prema jugu do točke (9) x, y = 425110,64, 5065157,48, nastavno zapadnom stranom šumskog puta do točke (10) x, y = 424857,3, 5064573,14, nastavno granica četvrte zone odgovara granici treće zone koja je označena točkama od (8) do (6).

# Članak 27.

Granica IV. zone izvorišta mora biti označena pločama s utisnutim natpisom: "Naziv izvorišta, IV. vodozaštitna zona - Zona ograničenja".

Natpisne ploče postavljaju se na lokacijama koje su označene u GIS projektu koji je sastavni dio Elaborata.

# Oznake iz stavka 1. ovog članka postavlja nadležni javni isporučitelj vodnih usluga.

# Članak 28.

Na području IV. zone zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda;

- građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš;

- građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada;

- uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, izuzev uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu;

- građenje benzinskih postaja bez zaštitnih građevina za spremnike naftnih derivata (tankvana);

- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremišta;

- skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi prema odredbama Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“ broj 66/11 i 47/13) (u daljnjem tekstu: Pravilnik);

- građenje prometnica, parkirališta i aerodroma bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda

- upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega.

# Članak 29.

Na području IV. zone provode se sljedeće mjere zaštite:

- izgradnja sustava javne odvodnje uz obavezno priključenje svih građevina na taj sustav uz trajnu kontrolu njegove vodonepropusnosti u skladu s propisima,

- izgradnja javnoga vodoopskrbnog sustava uz obavezno priključenje svih građevina na njega,

- izgradnja oborinske odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda s prometnica prije ispuštanja u najbliži vodotok ukoliko nije izgrađen javni sustav odvodnje,

- izgradnja oborinske odvodnje u sklopu prometnica i priključenje na javni sustav odvodnje, ukoliko postoji,

- stimuliranje ekološke poljoprivredne proizvodnje,

- izgradnja skladišta nafte i naftnih derivata u skladu s posebnim mjerama zaštite - dvostruki spremnik s dojavom o procurivanju ili jednostruki spremnik u vodonepropusnoj tankvani uz trajnu obavezu kontrole vodonepropusnosti,

- sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području zone.

# CRPILIŠTE PRIBIĆ – PUŠKAROV JARAK

# ZONA OGRANIČENJA I NADZORA - III. ZONA

# Članak 30.

# Zona ograničenja i nadzora - III. zona obuhvaća područje izvan granica II. zone, a prostire se do granice s koje je moguće tečenje kroz podzemlje do vodozahvata u razdoblju od 1 do 10 dana u uvjetima velikih voda, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja od 1 do 3 cm/s, odnosno područje koje obuhvaća pretežiti dio slivnog područja (klasični statističko – hidrogeološki sliv).

# Članak 31.

Vanjske granice III. zone za crpilište Pribić – Puškarov Jarak definirane su sljedećim koordinatama danim u HTRS96/TM koordinatnom sustavu:

Na zapadu i sjeveru: Od točke (1) x, y = 423713,08, 5063083,98 na šumskom putu sjeverno od Žalčevog Brega, nastavno istočnom stranom šumskog puta do točke (2) x, y = 423702,21, 5063558,69, nastavno istočnom stranom šumskog puta prema sjeveru do točke (3) x, y = 423726,85, 5063870,61, nastavno istočnom stranom šumskog puta prema sjeveru do točke (4) x, y = 423782,89, 5064065,29, nastavno ravnom linijom preko vrha Rudarica (539 m n.m.) do točke (5) x, y = 423826,83, 5064299,75, nastavno istočnom stranom šumskog puta do točke (6) x, y = 423913,08, 5064575,91, nastavno ravnom linijom do toče (7) x, y = 424399,52, 5064685,41, nastavno ravnom linijom do točke (8) x, y = 424858,08, 5064573,01.

Na istoku i jugu: nastavno zapadnom stranom šumskog puta do točke (9) x, y = 424907,01, 5064388,22, nastavno zapadnom stranom šumskog puta preko vrha Ravni do točke (10) x, y = 425079,63, 5063999,44, nastavno zapadnom stranom šumskog puta do točke (11) x, y = 424986,29, 5063450,57, nastavno od križanja kod točke (11) zapadnom stranom šumskog puta sa zapadne strane vrha V.vrh do točke (12) x, y = 424764,25, 5063259,99, nastavno sjevernom stranom šumskog puta do vrha Ženik odnosno do točke (13) x, y = 424412,84, 5063076,78, nastavno istočna i južna granica sliva podudara se s granicom 2. zone zaštite odnosno odgovara točkama iz druge zone od točke (9) do točke (17) i nastavno od točke (1) do točke (6).

# Članak 32.

Granica III. zone izvorišta mora biti označena pločama s utisnutim natpisom: "Naziv izvorišta, III. vodozaštitna zona - Zona ograničenja i nadzora".

Natpisne ploče postavljaju se na lokacijama koje su označene u GIS projektu koji je sastavni dio Elaborata.

# Oznake iz stavka 1. ovog članka postavlja nadležni javni isporučitelj vodnih usluga.

# Članak 33.

Na području III. zone primjenjuju se sve zabrane propisane člankom 29. ove Odluke za IV. zonu, a dodatno se zabranjuje i:

- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada.

- građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisane zaštite voda;

- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom);

- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih i mineralnih voda.

Iznimno od stavka 1. alineje 1. ovog članka u III. zoni izvorišta sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti dopušta se izgradnja centra za gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu: centar), sukladno posebnim propisima o otpadu, pod sljedećim uvjetima:

- da je zahvat centra planiran odgovarajućim planskim dokumentima gospodarenja otpadom usklađenim s planskim dokumentima upravljanja vodama,

- da su za lokaciju centra, odnosno uži prostor zone sanitarne zaštite u kojem se isti namjerava izgraditi, provedeni detaljni vodoistražni radovi kojima je ispitan mogući utjecaj zahvata centra na stanje vodnog tijela iz kojeg se zahvaća ili je rezervirano za zahvaćanje vode namijenjene ljudskoj potrošnji, uključujući i vodna tijela mineralne i termomineralne vode, te da je na temelju istih moguće utvrditi i provesti odgovarajuće mjere zaštite voda koje će osigurati najmanje dobro stanje toga vodnog tijela u skladu sa standardima propisanim posebnim propisom o standardu kakvoće voda,

- da je lokacija centra izvan poplavnog područja ili zaštićena od štetnog djelovanja voda,

- da je osigurana privremena i trajna zaštita od prodora oborinskih voda u građevinu za trajno odlaganje nakon obrade i/ili oporabe otpada u sklopu centra te spriječeno istjecanje iz nje u okolni prostor (vodonepropusnost), a posebno u vode,

- da se tijekom rada centra provodi stalni pojačani monitoring emisija otpadnih voda kao i stanja voda u priljevnom području vodocrpilišta (izvorišta) za koje postoji rizik od onečišćenja koje potječe iz centra u skladu s odgovarajućim vodopravnim aktom na teret pravne osobe koja upravlja centrom,

- da se provodi pojačani monitoring vodonepropusnosti svih građevina u sustavu centra prema odgovarajućem vodopravnom aktu.

U poljoprivrednoj proizvodnji uključujući i stočarsku proizvodnju poljoprivredna gospodarstva dužna su osigurati uvjete i provoditi mjere propisane odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse.

# Članak 34.

Na području III. zone provode se sve mjere zaštite propisane člankom 30. ove Odluke za IV. zonu.

# CRPILIŠTE PRIBIĆ – PUŠKAROV JARAK

# ZONA STROGOG OGRANIČENJA I NADZORA - II. ZONA

# Članak 35.

Zona strogog ograničenja i nadzora - II. zona utvrđuje se radi smanjenja rizika od onečišćenja podzemnih voda patogenim mikroorganizmima i drugih štetnih utjecaja koji se mogu pojaviti tijekom zadržavanja vode u podzemlju.

# II. zona obuhvaća područje izvan granice I. zone, odnosno obuhvaća glavne podzemne drenažne smjerove u neposrednom slivu izvorišta, s mogućim tečenjem kroz pukotinski sustav vodonosnika do zahvata vode u trajanju do 24 sata, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja, u uvjetima velikih voda, veće od 3,0 cm/s, odnosno unutarnji dio klasičnog priljevnog područja.

# Članak 36.

Vanjske granice II. zone za crpilište Pribić – Puškarov Jarak definirane su sljedećim koordinatama danim u HTRS96/TM koordinatnom sustavu:

Na zapadu i sjeveru: Od južnog vrha k.č. broj 3051/2 k.o. Pribić odnosno točke (1) x, y = 5541426, 5061527 nastavno južnom granicom k.č. broj 3051/1, 3051/2 k.o. Pribić do točke (2) x, y = 424218,46, 5062362,27, nastavno južnom granicom k.č. broj 3060/1 k.o. Pribić do točke (3) x, y = 424114,9, 5062378,36, nastavno ravnom linijom do kote 340 m n.m. u Žalčevom Bregu, odnosno točke (4) x, y = 423945,81, 5062421,17, nastavno ravnom linijom do točke (5) x, y = 423911,84, 5062455,3, nastavnom po hrptu do točke (6) x, y = 423714,31, 5063084,2, nastavno ravnom linijom do točke (7) x, y = 423915,83, 5063173,64, nastavno ravnom linijom do točke (8) x, y = 424108,7, 5063159,42, nastavno ravnom linijom do točke (9) x, y = 424411,38, 5063076,7.

Na istoku i jugu: nastavno zapadnom stranom šumskog puta do točke (10) x, y = 424284,07, 5062711,61, nastavno ravnom linijom do točke (11) x, y = 424331,99, 5062445,18, nastavno istočnim rubom k.č.broj 3044 k.o. Pribić do točke (12) x, y = 424326,27, 5062420,18, nastavno ravnom linijom do točke (13) x, y = 424302,15, 5062388,29, nastavno južnom granicom k.č. broj 3043/1 k.o. Pribić do točke (14) x, y = 424284,54, 5062389,6, nastavno po istočnom rubu k.č. broj 3045 k.o. Pribić do točke (15) x, y = 424274,58, 5062337,53, nastavno istočnim rubom k.č. broj 3038, 3039/1, 3039/2, 3040 k.o. Pribić do točke (16) x, y = 424272,11, 5062319,28, nastavno južnom granicom k.č. broj 3038 k.o. Pribić do točke (17) x, y = 424236,37, 5062329,59, nastavno zapadnim rubom ceste do točke (1).

# Članak 37.

Granica II. zone izvorišta mora biti označena pločama s utisnutim natpisom: "Naziv izvorišta, II. vodozaštitna zona - Zona strogog ograničenja i nadzora".

Natpisne ploče postavljaju se na lokacijama koje su označene u GIS projektu koji je sastavni dio Elaborata.

# Oznake iz stavka 1. ovog članka postavlja nadležni javni isporučitelj vodnih usluga.

# Članak 38.

Na području II. zone primjenjuju se sve zabrane propisane člankom 34. ove Odluke za III. zonu, a dodatno se zabranjuje i:

- poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu;

- stočarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih grla uz provedbu mjera zaštite voda propisanih odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse;

- gradnja groblja i proširenje postojećih;

- ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnica;

- građenje svih industrijskih postrojenja koje onečišćuju vode i vodni okoliš;

- građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode;

- sječa šume osim sanitarne sječe;

- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećih u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite voda te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada.

# Članak 39.

Na području II. zone provode se sljedeće mjere zaštite:

- izgradnja javnog sustava odvodnje s odvođenjem izvan zone uz trajnu obavezu kontrole vodonepropusnosti u skladu s propisima i obaveza priključenja svih građevina na njega,

- izgradnja javnoga vodoopskrbnog sustava i obaveza priključenja svih građevina na njega,

- izgradnja oborinske odvodnje u sklopu prometnica (državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih) s odvođenjem izvan II. zone,

- kod korištenja prometnica, osim provođenja posebnih mjera zaštite, obavezno je i praćenje utjecaja prometnica na stanje podzemnih voda,

- sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području zone,

- praćenje utjecaja postojećih tehnoloških procesa na podzemne vode.

# CRPILIŠTE PRIBIĆ – PUŠKAROV JARAK

# ZONA STROGOG REŽIMA ZAŠTITE I NADZORA - I. ZONA

# Članak 40.

Zona strogog režima zaštite - I. zona utvrđuje se radi zaštite izvorišta, vodozahvatnih građevina i njihove neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja, onečišćenja vode, te drugih slučajnih ili namjernih negativnih utjecaja.

# Članak 41.

# I. zona obuhvaća prostor određen katastarskim općinama i katastarskim česticama kako slijedi:

Prva zona zaštite za crpilište Puškarov Jarak određena je kao jedinstvena zona zaštite za zdenac IZ-1 i južni kaptirani izvor na području k.č. broj 3051/1, 3051/2, 3038, 3039/1, 3039/2 i 3040 k.o. Pribić.

Prva zona zaštite za sjeverni kaptirani izvor crpilišta Puškarov Jarak određena je na području k.č. broj 3068 k.o. Pribić.

# Članak 42.

U I. zoni zabranjuju se sve aktivnosti koje nisu vezane uz zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u javni vodoopskrbni sustav.

U okviru aktivnosti iz prethodnog stavka zabranjuje se postojanje i izgradnja bilo kakvih građevina osim onih koje su potrebne za pogon, održavanje i očuvanje zahvata vode, a osobito:

- izgradnja taložnica, garaža i radionica,

- skladištenje i korištenje nafte i naftnih derivata, osim za pogon agregata za napajanje električnom energijom,

- skladištenje i korištenje opasnih i radioaktivnih tvari,

- skladištenje i korištenje kemijskih sredstava osim onih koja se koriste za kondicioniranje vode za piće,

- skladištenje i korištenje sredstava za bonifikaciju tla i zaštitu bilja,

- izgradnja i korištenje stambenih prostora,

- izgradnja drenaže i upojnih zdenaca,

- izgradnja i korištenje prometnica za prolaz vozila i pješaka preko izvorišta.

# Članak 43.

Nadležni javni isporučitelj vodnih usluga mora biti nositelji stvarnopravnih ovlasti ili vlasnik zemljišta unutar I. zone.

# Članak 44.

# Područje I. zone mora biti ograđeno.

Pristup na područje I. zone dopušten je samo ovlaštenim zaposlenicima nadležnog javnog isporučitelja vodnih usluga, te nadležnim inspekcijskim tijelima.

Pristup trećim osobama dopušten je isključivo uz prethodnu najavu i posebno odobrenje nadležnog javnog isporučitelja vodnih usluga.

Svaki posjet I. zoni registrira se u dnevnik koji vodi nadležni javni isporučitelj vodnih usluga.

# Članak 45.

Područje I. zone mora biti ograđeno ogradom visine najmanje 2 metra i označeno pločama s utisnutim natpisom: "Naziv izvorišta, I. vodozaštitna zona - Zona strogog režima zaštite i nadzora, Zabranjen pristup neovlaštenim osobama".

Natpisne ploče postavljaju se na lokacijama koje su označene u GIS projektu koji je sastavni dio Elaborata.

# Oznake iz stavka 1. ovog članka postavlja nadležni javni isporučitelj vodnih usluga.

# Članak 46.

Za fizičko osiguranje građevina i uređaja u I. zoni nadležni javni isporučitelj vodnih usluga dužan je imenovati odgovornu osobu u roku od tri mjeseca od dana donošenja ove Odluke.

# Članak 47.

Nadležni javni isporučitelj vodnih usluga dužan je zemljište i građevine na području I. zone urediti i redovito održavati na sljedeći način:

- Prostor uz vodozahvat mora biti osvijetljen.

- Površina zemljišta mora biti uređena bez udubina.

- Prometne površine moraju imati i vodonepropusni sustav za prihvaćanje i odvodnju oborinskih voda izvan granica I. zone. Na isti sustav moraju se priključiti i vode od ispiranja zdenaca.

- Prostorije u kojima se nalaze električni uređaji moraju imati vodonepropusne tankvane odgovarajućeg volumena radi prihvata ulja u slučaju istjecanja. Električni uređaji koji se koriste na izvorištu ne smiju sadržavati ulja na bazi polikloriranih bifenila.

- Hortikulturno uređenje provodi se sijanjem trave plitkog korijenja i sadnjom niskog raslinja bez korištenja pesticida, herbicida i fertilizatora.

- Oboljelo raslinje uklanja se sječom i odvozom.

# Članak 48.

Nadležni javni isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti Pravilnik o provođenju mjera zaštite i uređenja zemljišta unutar I. zone u skladu s ovom Odlukom i njega se pridržavati.

Nadležni javni isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti Pravilnik o provođenju mjera zaštite i uređenja zemljišta unutar I. zone u roku od 12 mjeseci od donošenja ove Odluke.

# Članak 49.

Sukladno odredbama članka 36. Pravilnika, iznimno od zabrana propisanih člankom 29., 34., 39. i 43. ove Odluke koje vrijede u pojedinim zonama, mogu se dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama podzemnih vodonosnika, ako se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užeg prostora zone u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru odnosno obavljati određena djelatnost (mikrozona) na vodonosnik, te ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat mikrozoniranja kojim se dokazuje neštetnost zahvata u prostoru mikrozone, odnosno neštetnost obavljanja djelatnosti u mikrozoni.

# III. MJERE ZAŠTITE U ZONAMA I PRAĆENJE STANJA PODZEMNIH VODA (MONITORING)

# Članak 50.

# Unutar granica zona utvrđenih ovom Odlukom provode se mjere pasivne i aktivne zaštite izvorišta.

# MJERE PASIVNE ZAŠTITE

# Mjere pasivne zaštite izvorišta su zabrana građenja i smještaja pojedinih građevina i obavljanja određenih djelatnosti unutar utvrđene zone.

# MJERE AKTIVNE ZAŠTITE

# Mjere aktivne zaštite izvorišta su monitoring kakvoće voda na priljevnom području izvorišta i poduzimanje aktivnosti za poboljšanje stanja voda, a osobito: gradnja vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, uvođenje čistih proizvodnji, organiziranje ekološke poljoprivredne proizvodnje, ugradnja spremnika opasnih i onečišćujućih tvari s dodatnom višestrukom zaštitom i druge mjere koje poboljšavaju stanje voda.

# Članak 51.

Praćenje stanja podzemnih voda (monitoring) provodi se u sklopu aktivne zaštite izvorišta, a obuhvaća praćenje kakvoće i količine voda.

Rezultate monitoringa Hrvatske vode analiziraju i interpretiraju u godišnjim izvještajima.

# Članak 52.

Nadležni javni isporučitelj vodnih usluga dužan je voditi evidenciju o količinama i kakvoći vode koja se crpi i dostavljati je nadležnim inspekcijskim službama i Hrvatskim vodama.

Nadležni javni isporučitelj vodnih usluga dužan je režim crpljenja prilagoditi stanju u podzemlju.

Nadležni javni isporučitelj vodnih usluga dužan je po nalogu nadležnih inspekcijskih službi, poduzeti dodatne odgovarajuće mjere zaštite.

# IV. PROGRAM MJERA SANACIJE UNUTAR ZONA IZVORIŠTA

# Članak 53.

Ovom se Odlukom utvrđuje obaveza izrade Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti (u daljnjem tekstu: Program), koji postaje sastavni dio ove Odluke.

Župan Zagrebačke županije osniva Povjerenstvo za pripremu nacrta Programa iz prethodnog stavka, sukladno članku 7. Pravilnika.

Povjerenstvo osigurava izradu i predlaže nacrt Programa na donošenje Županijskoj skupštini  Zagrebačke županije u roku od 12 mjeseci od donošenja ove Odluke za razdoblje od 5 godina.

Župan Zagrebačke županije je dužan podnijeti Izvješće o realizaciji petogodišnjeg Programa Županijskoj skupštini Zagrebačke županije, istovremeno s podnošenjem prijedloga za naredno petogodišnje razdoblje.

# Članak 54.

Program mora najmanje sadržavati mjere sanacije propisane člankom 7. stavkom 5. Pravilnika.

# Članak 55.

Ostale mjere zaštite i sanacije u II., III. i IV. zoni provode pravne i fizičke osobe prema odredbama u važećim propisima.

# V. IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

# Članak 56.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije unutar I. zone osigurava nadležni javni isporučitelj vodnih usluga.

# Članak 57.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije u II., III. i IV. zoni osigurava vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja, osim ako nije drukčije određeno Programom.

# Članak 58.

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području I. zone osigurava nadležni javni isporučitelj vodnih usluga.

# Članak 59.

Sustavno praćenje stanja podzemnih voda i financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području II., III. i IV. zone temeljem članka 44. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) osiguravaju Hrvatske vode i pravne osobe kojima je uvjetovano obvezno praćenje utjecaja građevine na podzemne vode.

# Članak 60.

Kada su radi zaštite izvorišta, u zonama sanitarne zaštite, potrebna povećana ulaganja u javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje otpadnih voda, potrebna sredstva za takva ulaganja osiguravaju se iz sredstava naknade za razvoj sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17) i drugih raspoloživih izvora.

# VI. NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODLUKE I PREKRŠAJNE ODREDBE

# Članak 61.

# Nadzor nad provođenjem Odluke obavljaju nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.

# Kakvoću vode za ljudsku potrošnju i sanitarnu ispravnost uređaja za opskrbu vodom za ljudsku potrošnju nadzire upravno tijelo nadležno za poslove sanitarne inspekcije.

# Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke provodi tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave nadležno za vodno gospodarstvo

# Članak 62.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne poštuje zabrane i ograničenja i ne poduzima mjere zaštite izvorišta propisane ovom Odlukom te ako koristi vode protivno ovoj Odluci.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 2.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 2.000,00 kuna.

# VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

# Članak 63.

Za dokumente prostornog uređenja koji su na snazi danom stupanja na snagu ove Odluke, postupak usklađenja s odredbama ove Odluke pokrenuti će se u roku od dvije godine.

Dokumenti prostornog uređenja koji su u procesu donošenja moraju se prije donošenja uskladiti s odredbama ove Odluke.

# Članak 64.

Na sve mjere, prava i obveze u zonama sanitarne zaštite koje nisu određene ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Pravilnika.

# Članak 65.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb, __. _______ 2019.

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Damir Mikuljan